По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15    Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: trb@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____ от ________________

РАСХОДОМЕР ГАЗА  TFG,  GFG  ДЛЯ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОГО (ПОЛУЧЕННОГО) ГАЗА

(ненужное зачеркнуть)

| 1. Наименование Заказчика, адрес, банковские реквизиты: | ________________________________________________________ Руководитель ____________________________________________ ________________________________________________________ ИНН_______________________КПП__________________________ Адрес ___________________________________________________ Банк ____________________________________________________ БИК ____________________________________________________ К/с _____________________________________________________ Р/с______________________________________________________ Телефон/факс ____________________________________________ |
| --- | --- |

2. Краткая характеристика объекта:

Наименование объекта _______________________________________________________________________________________

(котельная, ГРП, ГРС и т.п.)

Адрес объекта: _____________________________________________________________________________________

(область, город, улица, дом)

| Вид заказа (заполняется производителем): |  |
| --- | --- |
| серийное изделие ………………………………………………..….…. | □ |
| *спецзаказ ………….…………………………………………..…….…. | □ |
| Измеряемая среда (природный газ, воздух и т.п.) ……………….... | _________________________________________ |
| Газопровод (выбрать необходимое): |  |
| надземный …………………………………………………………..….…. | □ |
| подземный ………………………………………………………..…….…. | □ |
| Диаметр трубопровода (Ду, мм) …………………………………...…... | _________________________________________ |
| Наличие прямого участка трубопровода (не менее 25 Ду, м) ……. | _________________________________________ |
| Минимальный расход (Qмин, нм³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Номинальный расход (Qном, нм³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Максимальный расход (Qмак, нм³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Давление в газопроводе (Pмин / Pмак) ………………………………. | _________________________________________ |
| Диапазон изменения температуры газа ……………………………… | _________________________________________ |
| Диапазон изменения температуры окружающей среды ………….. | _________________________________________ |
| Плотность газа ……………………………………………………………. | _________________________________________ |
| Встроенный модем (выбрать необходимое): |  |
| да ……………………………..………………………………..….…… | □ |
| нет ……………………………………………..…………………..……… | □ |
| Выходной сигнал (выбрать необходимое): |  |
| аналоговый: |  |
| потенциальный 4...2 В …………………………………………….…. | □ |
| токовый 4…20мА …………………………………………………….…. | □ |
| цифровой: |  |
| RS 232 ………………………………………………………….…..………. | □ |
| RS 232 TTL ………………………………………………….…..………. | □ |
| RS 485 ………………………………………………………………………. | □ |
| импульсный ….………………………………………………… | □ |
| частотный ……………………………………………………… | □ |
| Протокол обмена данных (выбрать необходимое): |  |
| Modbus RTU …………………………….…………………..…….………. | □ |
| иное …………………………………………………………….…..………. | □ |
| Тип датчика давления ДД (выбрать необходимое): |  |
| избыточный ………………………………………………………..….…… | □ |
| абсолютный ………………………………………………………..……… | □ |
| Класс точности ДД ……………………………………………………….. | _________________________________________ |
| Температурное исполнение ДД ……………………………………….. | _________________________________________ |
| Маркировка ДД (по желанию Заказчика) | _________________________________________ |
| Комплектация (выбрать необходимое): |  |
| длина соединительного кабеля ………………………………….…..… | □, ________ п/м. |
| защитный кожух ………………………………………………………...… | □ , Ду _______мм, ______ шт. |
| ответные фланцы ………………………………………………………… | □, ________ шт. |
| фильтр газа ……………………………………………………………….. | □, ________ шт. |
| принтер LX-300 ……………………………………………………..….…. | □, ________ шт. |
| ПСВГ (приспособление для сухой врезки в газопровод) ………….. | □, ________ шт. |

3. Ответственное лицо, заполнившее опросный лист: ___________________________________________ __________________________ (ФИО, телефон для связи) (подпись, дата)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    Нижний Новгород (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15    Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: trb@nt-rt.ru